ЗАПРОС КОТИРОВОЧНОЙ ЦЕНЫ  №  13

« 12» октября  2010 г.

| Заказчик: | Администрация МО «Тахтамукайское сельское поселение», 385100 а. Тахтамукай, ул. Совмена, 24, тел.96-6-20, 96-1-45, элект .адрес-motahsp@nm.ru., сайт: http://www.adm-tasp.narod.ru |
| --- | --- |
| Почтовый адрес заказчика, телефон заказчика: | РА, Тахтамукайский район, 385100, а. Тахтамукай, ул. Совмена, 24, тел.96-6-20 |
| Уполномоченный орган- Организатор конкурса: | Отдел земельно-имущественных отношений администрации муниципального образования «Тахтамукайское сельское поселение» Почтовый адрес. РА, 385100, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Совмена,24 Номер телефона: 8 /87771/ 96-6-20 Электронный адрес: .(адрес-motahsp@nm.ru.) Официальный сайт: http://www.adm-tasp.narod.ru. |
| Источник финансирования заказа: | Средства местного бюджета муниципального образования «Тахтамукайское сельское поселение». |
| Наименование выполняемых работ: | Замена участков трубопровода водоснабжения в населенных пунктах МО «Тахтамукайское сельское поселение» |
| Техническое задание | Согласно локально-сметного расчета |
| Требования к качеству и технической характеристике выполняемых работ: | приемка работ согласно СНиП 3.01.04-87; подрядчик собственными силами и за свой счет обеспечивает наличие погрузо – разгрузочных средств для разгрузки оборудования и материалов, необходимых для выполнения работ; подрядчик обеспечивает ежедневную уборку места выполнения работ, при этом вынос мусора производится только в специально отведенных местах. |
| Требования к безопасности выполняемых работ: | Согласно требований СНиП 12-03.2001 «Безопасность труда в строительстве» |
| Требования к результатам работ: | Работы должны быть выполнены в срок и в полном объеме согласно локально-сметного расчета. |
| Не допускается: | Подача предложения на частичное выполнение работ, оказание услуг (только на часть указанного в заказе объема) по какому-либо виду работ, услуг. |
| Срок выполнения работ: | Работы должны быть выполнены в срок до 30 декабря 2010 года в полном объеме, согласно технической характеристики. |
| Максимальная цена контракта: | 493 843,00 руб. (четыреста девяносто три тысячи восемьсот сорок три рубля 00 коп.) Цена предполагаемых товаров, работ, услуг должна быть указана с учетом стоимости материалов, затрат на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей. |
| Срок и условия оплаты выполнения работ: | Аванс 30 % сметной стоимости, окончательный расчет после подписания акта выполнения работ |
| Сведения о включенных (не включенных) в цену товара дополнительных расходах: | Цена предполагаемых работ, услуг должна быть указана с учетом затрат на перевозку, страховку, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей |
| Объемы гарантии: | На все виды выполненных СМР. В течение гарантийного срока гарантия распространяется на все выявленные дефекты, возникшие не по вине Заказчика. |
| Место выполнения работ: | Населенные пункты МО «Тахтамукайское сельское поселение» |
| Срок гарантии: | Не менее 2 лет со дня подписания сторонами акта выполненных работ. |
| Место подачи котировочных заявок: Почтовый адрес: | В случае Вашего согласия принять участие в выполнении выше указанных работ, просим представить по адресу: Администрация МО «Тахтамукайское сельское поселение», отдел земельно-имущественных отношений, РА, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Совмена, 24, котировочную заявку согласно приложение № 1. |
| Сроки подачи котировочных заявок: - начало приема котировочных заявок: - окончание подачи котировочных заявок: | 13 октября 2010 года 21 октября 2010 года до 18-00 ч. |
| Рассмотрение котировочных заявок: | 22 октября 2010 года в 10-00 ч. |
| Требование к участнику размещения заказа: | Участник размещения заказа не должен быть занесен в реестр недобросовестных поставщиков. При проведении запроса котировок какие – либо переговоры заказчика с участником размещения заказа в отношении поданной им котировочной заявки не допускается. |
| Срок подписания победителем муниципального контракта: | В случае выбора Заказчиком Вашей организации для заключения муниципального контракта в качестве исполнителя работ, Вам надлежит подписать муниципальный контракт не ранее 7 дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее, чем через 20 дней со дня подписания указанного протокола. Уведомляем Вас, что направление заказчиком запроса котировки цен и предоставление поставщиком котировки цен не накладывает на стороны никаких дополнительных обязательств. |
| Форма котировочной заявки: (письменная) Оформление и предоставление заявки: | Котировочная заявка подается организатору конкурса в форме бумажного документа общедоступной почтовой связью, нарочным видом. Подача котировочных заявок в электронном виде и факсимильной связью не предусмотрена. Котировочная заявка должна быть подписана и скреплена соответствующей печатью участника. Любой участник вправе подать только одну котировочную заявку. Котировочная заявка должна сохранять свое действие в течение не менее 30 календарных дней со дня окончания срока подачи котировочных заявок. Форма котировочной заявки представлена в Приложении 1, язык котировочной заявки - русский. Котировочная заявка должна быть заполнена по всем пунктам, содержать виды и объемы предлагаемых к выполнению работ, конкретное наименование, марку, характеристик предлагаемых к применению материалов подписана руководителем, иным должностным лицом (работником) Участника размещения заказа при наличии у него на то соответствующих полномочий (уполномоченное лицо) и скреплена оригинальной печатью. Формулировка в виде указания наименования товаров (работ, услуг) со словами «или эквивалент» в котировочной заявке не допускается; такая котировочная заявка не рассматривается и отклоняется комиссией, как не соответствующая требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок. При оформлении заявки и заполнении установленных форм воспроизведение подписи с помощью факсимиле не допускается. Котировочные заявки, поданные с неполным указанием сведений, требуемых к заполнению в форме, будут отклонены. Сведения, которые содержатся в заявках и сопутствующих документа, не должны допускать двусмысленных толкований. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, завизированных лицом, подписавшим котировочную заявку, или уполномоченным лицом. При наличии в котировочной заявке несоответствий требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, или предложения цены котировочной заявки, превышающей максимальную цену, указанную в извещении о проведении запроса котировок, комиссия не рассматривает и отклоняет такие котировочные заявки. Арифметические неточности и ошибки, допущенные участником размещения заказа при составлении котировочной заявки, рассматриваются комиссией как несоответствие котировочной заявки условиям, указанным в запросе котировок. Отношения между Участниками, Заказчиком и Комиссией, которые могут возникнуть в ходе проведения запроса котировок, не отраженные в настоящем извещении, регулируются соответствующими нормами Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» и действующим законодательством Российской Федерации. |

Приложение № 1: Котировочная заявка на участие в запросе котировок цен

Приложение № 2: Проект муниципального контракта

Председатель комиссии

Зам. главы  по ЗИО, благоустройству и ЖКХ                                                                                                                           Татлок А.Г.

ЖДАЮ:

образования льокое поселение»

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1

(локальная смета)

Замена участков трубопровода водоснабжения в населенных пунктах МО «Тахтамукайское сельское поселение»

Основание:

Сметная стоимость строительных работ

Средства на оплату груда

Сметная трудоемкость

| № пи | Обоснование | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. | Общая стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | Экспл. маш. | Мат-ы | Всего | в т.ч. оплата труда | Экспл. маш. | Мат-ы |
|  |  |  |  |  | оплата труда | В 1.4. оплата труда |  |  |  | в т.ч. оплата труда |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Раздел 1. а. Тахтамукай, ул. Полевая 49 |
| 1 | ТЕРО1-01-004-05 | Разработка фунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0.25 мЗ, груши грунтов 2 | 1000 мЗ грунта | 0.036 | 4448.72 | 4368,22 |  | 160 | 3 | 157 |  |
|  |  |  |  |  | 80,5 | 609.93 |  |  |  | ~)~У |  |
|  | ТЕР23-01-001-01 | Устройство основания песчаного | 10 мЗ основания | 0.035 | 1477.14 | 3 1.86 | 1375 | <2 | -> | 1 | 4» |
|  |  |  |  |  | 70.28 | 3.07 |  |  |  |  |  |
| 3 | ТЕР 16-04-002-07 | Прокладка трубопроводов водоснабжения m напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего пню наружным диаметром 75 мм | 100 м трубопровода | 0.7 | 6326,55 | 1 730.3 | Ч'М.7 1 | 4429 | 981 | 1211 | 2237 |
|  |  |  |  |  | 1401.51 | 211.11 |  |  |  | 148 |  |
| 4 | ТЕР 16-05-001-03 | Установка вентилей, задвижек. затворов, клапанов обратных. кранов проходных диаметром до 76 мм | 1 пи | 1 | 260.79 | 8.22 | 228.88 | 261 | 24 | 8 | 229 |
|  |  |  |  |  | 23.64 | 0.24 |  |  |  |  |  |

493843 руб. _12325 руб. 1351.86 чел.час

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 1 1 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | СЦМ-300-1176 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем. для полы и пара давлением 1 VII 1а (10 м с/см2) 30Ч6БР диаметром 80 мм | in i | 1 | 435.56 |  | 435.56 | 436 |  |  | 436 |
| (> | TEP22-04-002-0I | Устройство водопроводных кирпичных колодцев круглых с коническом верхней частью it грушах сухих | 10 мЗ конструкций колодца | 0.0285 | 6392,47 | : 1 "; | 5102 14 | 182 | 28 | 9 | 145 |
|  |  |  |  |  | 972,83 | 28.36 |  |  |  | 1 |  |
| ■" | С ЦМ-103-4200 | Люки 4si умные | ни | 1 | 569,52 |  | 560.52 | 570 |  |  | 570 |
| 8 | i" E Р01-02-061-02 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2 | 100 мЗ фунта | 0.33 | 584.17 |  |  | 193 | 193 |  |  |
|  |  |  |  |  | 584.17 |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 2. а. Тахтамукай. ул. Натухаевская, 4 |
| 9 | Г ЕРО1-01-004-05 | Разработка фунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопат" с ковшом вместимостью 0.25 мЗ. группа грунтов 2 | 1000 мЗ труп та | 0,016 | 4-148.72 | 4368.22 |  | '! | 1 | 70 |  |
|  |  |  |  |  | 80.5 | 609,93 |  |  |  | 10 |  |
| Id | IT.I'23-Ol-OOl-OI | Устройство основания песчаного | 10 мЗ основания | 0.015 | 1477.14 | 31.86 | 1375 | 22 | 1 |  | 21 |
|  |  |  |  |  | '0.28 | 5.07 |  |  |  |  |  |
| II | I ЕР 16-04-002-07 | 1 Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 75 мм | 100 м трубопровода | 0.3 | 6526.55 | 1730,3 | 3194.74 | 1898 | 420 | 5 ! 0 | 059 |
|  |  |  |  |  | 1401.51 | 211.1 1 |  |  |  | 63 |  |
| 12 | ТЕР 16-05-001-03 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных. кранов проходных диаметром ю 76 мм | 1 шт | 1 | 260.79 | 8.22 | 228.88 | 261 | 24 | 8 | 229 |
|  |  |  |  |  | 23.69 | 0.24 |  |  |  |  |  |
| 13 | СЦМ-300-1176 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем, для воды и пара давлением 1 Ml 1а(К) кгс/см2) 30Ч6БР диаметром 80 мм | шт | 1 | 435.56 |  | 435.56 | 436 |  |  | 436 |
| 14 | TEP22-04-002-0I | Устройство водопроводных кирпичных колодцев круглых с конической верхней частью в грунтах сухих | 10 мЗ конструкций колодца | 0.0285 | 6392.47 | 317.5 | 5102.14 | 182 | 28 | 9 | 145 |
|  |  |  |  |  | 972.83 | 28.36 |  |  |  | 1 |  |
| 15 | СЦМ-103-9200 | Люки чугунные | им | 1 | 560 ^2 |  | 560 52 | 570 |  |  | 570 |
| 16 | Т ЕРО 1-02-061-02 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям. группа Грунтов 2 | 100 мЗ грунта | 0.1-1 | 584.17 |  |  | 82 | 82. |  |  |
|  |  |  |  |  | 584.17 |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 3. а. Тахтамукай, ул. Совмена 5 |
| 17 | Г ЕРО 1-01-004-05 | Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0.25 мЗ. группa грунтов 2 | 1000 мЗ грунта | 0.01 | 4448.72 | 4368.22 |  | 44 |  | 45 |  |
|  |  |  |  |  | SO ; | 609,93 |  |  |  | 6 |  |

| 1 | ■ | 3 | 1 | 5 | 6 | -1 | X | 10 | : | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IX | ТЕР23-01-001 -01 | Устройство основания песчаного | 10 мЗ основания | 0.01 | 1477.14 | 31.86 | ;.>".-; | 15 | i |  | 14 |
|  |  |  |  |  | 70,28 | 3.07 |  |  |  |  |  |
| 1') | ТЕР 16-04-002-03 | Прокладка трубопроводов водоснабжения m напорных поли >1и.!1'нош.1\ труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм | 100 м трубопровода | 0.2 | 2421.46 | 490.04 | 825.48 | 484 | 221 | 98 | 165 |
|  |  |  |  |  | 1105,94 | 58.71 |  |  |  | 12 |  |
| 20 | ГЕР 16-05-001-02 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных. кранов проходных па трубопроводах диаметром 32 мм | 1 шт. | 1 | 146.38 | 4.28 | 130.13 | 146 | 12 | 4 | 130 |
|  |  |  |  |  | 1 1.97 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | С11Д1-300-9008-61 | Вентили проходной, диаметром 32 мм (соединительная арматура для металлопластиковых труб) | Шт. | 1 | 95.64 |  | 95.64 | 96 |  |  | 96 |
| 22 | ТЕРО1-02-061-02 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2 | 100 мЗ грунта | 0,09 | 584.17 |  |  | 53 | 53 |  |  |
|  |  |  |  |  | 584.17 |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 4. а. Тахтамукай, ул.Гагарина |
| 23 | ТЕРО 1-01-004-05 | Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0.25 мЗ. группа фунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0.051 | 4448.72 | 4368,22 |  | 227 | 4 | 223 |  |
|  |  |  |  |  | 80.5 | 609.43 |  |  |  | Я |  |
| 24 | ТЕРр65-01-03 | Разборка трубопроводов из вологазопроволных труб диаметром до' 100 мм | 100 м трубопроводов | 1 | 623.16 | 13 | 64.04 | 623 | 546 | 13 | 64 |
|  |  |  |  |  | 546.12 | 2.55 |  |  |  | 3 |  |
| 2^ | ТЕР23-01-001-01 | Устройство основания песчаного | 10 мЗ основания | 0.05 | 1477.14 | 31.86 | 1375 | 74 | 4 | 1 | к-; |
|  |  |  |  |  | 70.28 | 3.07 |  |  |  |  |  |
| 26 | TEPI6-04-002-09 | 1 Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низко! о давления среднего типа наружным диаметром 110 мм | 100 м трубопровода | 1 | 9567.46 | I4S9.5.' | 6966.94 | ')-"(.? | 1111 | 1489 | 6967 |
|  |  |  |  |  | 111 1.2 | 174.89 |  |  |  | 180 |  |
| 27 | ТЕРО1-02-061-02 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям. группа трутов 2 | 100 мЗ грунта | II.H51 | 584.17 |  |  | 30 | 30 |  |  |
|  |  |  |  |  | 5X4.17 |  |  |  |  |  |  |
| Paздел 5. а. Тахтамукай. ул. Братьев Мезужок |
| 28 | Г ЕРО1-01-004-05 | Разработка фунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0.25 мЗ. труппа I рун тон 2 | 1000 мЗ грунта | 0.031 | 4448.72 | 4568.22 |  | 138 | 2 | 1 !6 |  |
|  |  |  |  |  | 80.5 | 609.93 |  |  |  | 19 |  |
| 24 | ГЕРр65-01-03 | Разборка трубопроводов из вологазопроволных труб диаметром до: 1(H) мм | 100 м трубопроводов | 0.6 | 62.5.16 | 13 | 64.04 | ••74 | 328 | 8 | !8 |
|  |  |  |  |  | 546.12 | 2.55 |  |  |  | 1 |  |
| 30 | Г Е 1*23-01-001-01 | Устройство основании песчаного | 10 мЗ основания | 0.03 | 1477.14 | 51.86 | 1375 | 44 | - | 1 | 41 |
|  |  |  |  |  | 70.28 | !.(Г |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | -1 | 5 | • | 7 | 8 | 10 | ; | 12 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | IIP I6-04-002-09 | 11 рок.пика грубопроводоп водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднею гипа нлрчжным диаметром 1 10 мм | 100 м трубопровода | 0,0 | Q567.4h | 1489.32 | 6966.94 | 5746 | 667 | 894 | 4179 |
|  |  |  |  |  | 1111.2 | 179.89 |  |  |  | 108 |  |
| 52 | TF.P01-02-061-02 | Засыпка вручную гралшей. пазух котлованов и ям. группа i рантов 2 | 100 мЗ грунта | 0.031 | 584.17 |  |  | 18 | 18 |  |  |
|  |  |  |  |  | 584.17 |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 6. я. Тлхтямукай, ул. Школьная |
| 33 | 1 h.POI-01-004-05 | Разработка фунга в отвал жекаваторами "драглайн" иди "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 мЗ, группа фунтов 2 | 1000 мЗ грунта | 0.056 | 1448.72 | 4368.22 |  | 249 | S | 244 |  |
|  |  |  |  |  | 80,5 | 609,93 |  |  |  | 34 |  |
| 54 | ГЕРр65-01-02 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до' 63 мм | 100 м трубопроводов | 1,1 | 492.45 | 10.24 | 55.93 | 542 | 469 | 11 | 62 |
|  |  |  |  |  | 426.28 | 1 ., |  |  |  | j |  |
| 35 | ТЕР23-01-001-01 | Устройство основания песчаного | 10 мЗ основания | 0.055 | 1477,14 | 31.86 | 1375 | 81 | 4 | 1 | "> |
|  |  |  |  |  | 70.28 | ; и? |  |  |  |  |  |
| 36 | ТЕР16-04-002-09 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых груб низкого давления среднего типа наружным диаметром 110 мм | 100 м трубопровода | 0.6 | 9567.46 | 14X9.32 | 6966,94 | 5740 | 667 | 894 | 41 79 |
|  |  |  |  |  | 1111.2 | 1 79.89 |  |  |  | 108 |  |
| 37 | III» 16-04-002-06 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего тина наружным тиамефом 63 мм | 100 м трубопровода | 1.1 | 5165.77 | 1374.74 | 2569,71 | 5682 | 1343 | 1512 | 2827 |
|  |  |  |  |  | 1221,32 | 167.44 |  |  |  | 181 |  |
| 38 | Г ЕР 16-05-001-02 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных па трубопроводах диаметром 32 мм | 1 шт | 1 | 146.38 | 4.28 | 130.13 | 146 | 12 | 4 | 150 |
|  |  |  |  |  | 11.97 |  |  |  |  |  |  |
| 39 | ТЕР 16-05-001-03 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, крапов проходных на трубопроводах из стальных груб ШЛМсфоМ h ; ММ | 1 шт | 1 | 260.79 | 8.22 | 228.88 | 261 | 24 | 8 | 229 |
|  |  |  |  |  | 23.69 | 0.24 |  |  |  |  |  |
| 40 | СЦМ-300-9008-64 | Вентиль проходной, диаметром 63 мм (соединительная армат \ ра для метал.тоиластиковых груб) | шт | 1 | 293.4 |  | 293,4 | 293 |  |  | 295 |
| II | ТЕР 16-05-001-03 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных. кранов проходных диаметром до 76 мм | 1 шт | 1 | 260.79 | 8.22 | 228.88 | 261 | 2-1 | 8 | 229 |
|  |  |  |  |  | 23.69 | 0.24 |  |  |  |  |  |
| 42 | ( ЦМ-300-П76 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпииде 1ем. для воды и мара давлением 1 МПа (10 кге.см2) 30Ч6БР диаметром 63 мм | шт | 1 | 455.56 |  | 435,56 | 436 |  |  | 456 |

|  | 2 | 3 | 1 | 5 | 6 | 7 ( | X | И) | 11 | 12 | :: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 43 | 1LP01-02-061-02 | Засыпка вручную траншей. пазух котлованов и ям. группа 1 грунтов 2 | 100мЗ грунта | ii ц5(1 | 584,17 |  |  | 33 | 55 |  |  |
|  |  |  |  |  | 5S4.I7 |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 7. Ул. Чапаева |
| 44 | ТЕРО1-01-004-05 | Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью0.25 мЗ. группа Грунтов 2 | 1000 мЗ грунта | 0.0 К. | 4448 72 | 4368.22 |  | 71 | 1 | 70 |  |
|  |  |  |  |  | S0.5 | 609.93 |  |  |  | 10 |  |
| 45 | ТЕРр65-01-03 | Разборка трубопроводов из водопроводных труб диаметром до: 100 мм | 100 м трубопроводов | 0,3 | 623.16 | 13 | 64.04 | IS7 | 164 | 4 | 19 |
|  |  |  |  |  | 546,12 | 2,55 |  |  |  | 1 |  |
| 46 | ГЕР23-01-001-01 | Устройство основания песчаного | 10 мЗ основания | 0.015 | 1477.14 | 51.86 | 1375 | 22 | 1 |  | 21 |
|  |  |  |  |  | 70.28 | !,07 |  |  |  |  |  |
| 47 | ГЕР 16-04-002-09 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых груб низкого давления среднего типа наружным диаметром 1 1(1 мм | 100 м трубопровода | 0.3 | 9567.46 | 1489.32 | 6966,94 | 2870 | 333 | 447 | 2090 |
|  |  |  |  |  | 1111,2 | 174.89 |  |  |  | 54 |  |
| 48 | ТЕРр66-26-02 | Демонтаж задвижек диаметром до: 100 мм | 1 задвижка | 1 | 17,12 | 8,4 |  | Г | 9 | 8 |  |
|  |  |  |  |  | 8.72 | 0.98 |  |  |  | 1 |  |
| 49 | ГЕР 16-05-001-03 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных диаметром 100 мм | 1 шт | 1 | 260.79 | 8.22 | 228,88 | 261 | 24 | 8 | 229 |
|  |  |  |  |  | 23,69 | 0.24 |  |  |  |  |  |
| 50 | ( ЦМ-300-1177 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем, для ВОДЫ и пара давлением 1 Ml la (10 кгс/см2) 30Ч6КР диаметром 100 мм | шт | 1 | 512.94 |  | 512.9.1 | 5 13 |  |  | 513 |
| 51 | ТЕРО 1-02-061-02 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям. группа грунтов 2 | 100 мЗ грунта | 0.016 | 584.17 |  |  | Ч | 9 |  |  |
|  |  |  |  |  | 58-1.17 |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 8. а. Тахтамукай, угол ул. Кузнечная и ул. Совмена до ул. Горная |
| 52 | ТЕРО 1-01-004-05 | Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0.25 мЗ. грунта грунтов 2 | 1000 мЗ грунта | 0.056 | 4448,72 | 4368.22 |  | 249 | 5 | 244 |  |
|  |  |  |  |  | 80.5 | 609,93 |  |  |  | 34 |  |
| 53 | ТЕРр65-01-03 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до. 100 мм | 100 м трубопроводов | 1.1 | 623,16 | 13 | 64.04 | 685 | 601 | 14 | 70 |
|  |  |  |  |  | 546.12 | :.-■■ |  |  |  | 3 |  |
| 54 | ГГ. Р23-01-001-01 | Устройство основания песчаного | 10 мЗ основания | 0.055 | 1477.14 | 31.86 | I375 | 81 | ! | 2 | " |
|  |  |  |  |  | 70.28 | 3.07 |  |  |  |  |  |
| 55 | ТЕР16-04-002-09 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давлении среднего типа наружным диаметром 1 К) мм | 100 м трубопровода | 1.1 | 9567,46 | 1 489.32 | 6966.94 | 10524 | 1222 | 1658 | 7664 |
|  |  |  |  |  | II 1 1.2 | 179.89 |  |  |  | 198 |  |

| 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 6 | 7 | N | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 56 | ТЕР01-02-061-02 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям. группa грунтов 2 | 100 мЗ грунта | 0.056 | 584.17 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 584.17 |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 9. п. Отрадный, ул. Широкая в пос. Оградном |  |  |  |  |  |
| 57 | TEP01-01-004-05 | Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0.25 мЗ. группа фунтов 2 | 1000 мЗ грунта | 0.036 | 4448.72 | 4368.:: |  | 160 |  | 157 |  |
|  |  |  |  |  | 80,5 | 600.93 |  |  |  | 22 |  |
| 58 | ТЕРр65-01-03 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до: 100 мм | 100 м трубопроводов | 0.7 | 623.16 | 13 | 64.04 | 436 | 382 | 9 | 45 |
|  |  |  |  |  | 546.12 | 2.55 |  |  |  | 2 |  |
| 59 | ТЕР23-01-001-01 | Устройство основания песчаного | 10 мЗ основания | 0.035 | 1477.14 | 3 1.86 | 1375 | 52 | 1 | ! | 19 |
|  |  |  |  |  | 70.28 | 3.07 |  |  |  |  |  |
| 60 | ТЕР 16-04-002-09 | 1 Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых ipso низкою давления среднего типа наружным диаметром 110 мм | 100 м трубопровода | 0.7 | 0567.46 | 1489.32 | 6966.9-1 | 6697 | 778 | 1043 | 4876 |
|  |  |  |  |  | 1111,2 | 179.89 |  |  |  | 12(> |  |
| 61 | 1ЕР01-02-061-02 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям. группа грунтов 2 | 100 мЗ грунта | 0.00135 | 584.17 |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | 5X4.17 |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 20011. |  |  |  |  | (.1070 | 10940 | 11231 | 4 1899 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1385 |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  | 9894 |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74%*0.7 ФОТ (от 251.?) (Поз. 24. 29. 54. 45. 53, 58. 48) |  |  |  |  | 1302 |  |  |  |
| 80%*0.7ФО¦ (от 152) (Поз. 8, 16,22,27,32,43.51,56,61) |  |  |  |  | 253 |  |  |  |
| 95%*0.7 ФОТ (от 213) (Поз. 1,9, 17. 23. 28. 33, 44. 52. 57) |  |  |  |  | 1 Г |  |  |  |
| 128%*0.7 ФОТ (от 9068) (Поз. 3-5. 11-13. 14-21, 26. 31, 36-42, 47. 49-50, 55, 60) |  |  |  |  | 8125 |  |  |  |
| 130%*0.7 ФОТ (от 79) (Поз. 2. 6-7. К). 14-15. 18. 25. 30. 35. 46. 54. 59) |  |  |  |  | 72 |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  | 8247 |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45%*0.9ФОТ (ОТ452) (Поз. 8. 16.22.27.32.43.51.56.61) |  |  |  |  | 183 |  |  |  |
| 50°о*0.9 ФОТ (от 2726) (Поз. 1. 9. 17. 23. 28. 33. 14. 52. 57. 24. 29. 34. 45. 53, 58. 48) |  |  |  |  | 1227 |  |  |  |
| 83%*0.9 ФОТ (от 4068) (Поз. 3-5. 11-13. 19-21,26.31,36-42,47,49-50,55,60) |  |  |  |  | 6774 |  |  |  |
| 89%*0.9ФОТ{ОТ79) (Поз. 2. 6-7. 10. 14-15. 18.25.30.35.46.54.5'») |  |  |  |  | 63 |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  | 8221 1 |  |  |  |
| Индекс перевода в 3 кв 2010г. (приложение N»] к ПИСЬМ} Минрсгион развит N 28203- | ск/08 от 26 июля | 2010 г. 1X2 211 | ► 6.08 |  | 499843 |  |  |  |
| ВСК.ГО по смете |  |  |  |  | 493843 |  |  |  |

Составил 														Татлок А.Г.

Проверил														Татлок А.Г.

Приложение №1

к запросу котировочной цены

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА НА  УЧАСТИЕ

В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОЧНОЙ  ЦЕНЫ

«____»_______________ 2010г.

Уважаемые господа!

Изучив запрос котировочной цены, предлагаем выполнить работы по замене участков трубопровода водоснабжения в населенных пунктах МО «Тахтамукайское сельское поселение», в соответствии с требованиями, установленными в запросе котировочной цены.

| Наименование (для юридического лица): Руководитель: Ф.И.О. (для физического лица): Телефон, Факс, E -mail (в случае наличия) |  |
| --- | --- |
| Место нахождения (для юридического лица): Место жительства (для физического лица): |  |
| Банковские реквизиты: - ИНН - КПП - расчетный счет - БИК - корреспондентский счет - наименование банка |  |
| Наименование выполняемых работ: |  |
| Техническое задание (Согласно локального сметного расчета приложение №2 к контракту) |  |
| Место выполнения работ: |  |
| Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг дополнительных расходах: |  |
| Цена контракта: /сумму указать числом и прописью/: (Цена предполагаемых товаров, работ, услуг должна быть указана с учетом стоимости материалов, затрат на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей). | Общая стоимость составляет: _______________________________ руб., в т. ч. НДС _________________ % в соответствии с выше приведенным перечнем и объемом работ. |
| Сроки выполнения работ: /до 30 декабря 2010 года/ |  |
| Нахождение в реестре недобросовестных поставщиков (да / нет): |  |

Согласие участника размещения заказа исполнить условия муниципального контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок: (согласны/ не согласны):

___________________________________________________________________________________________________

(наименование Участника размещения заказа)

До подготовки и оформления официального контракта настоящая котировочная заявка вместе с Вашим уведомлением о присуждении контракта будут выполнять роль обязательного контракта между нами.

___________________________________ настоящей котировочной заявкой гарантирует качество работ

(наименование участника размещения заказа)

на все виды выполненных СМР, применяемые материалы в течение 2 лет со дня подписания сторонами акта выполненных работ. В течение гарантийного срока гарантия распространяется на все выявленные дефекты, возникшие не по вине Заказчика.

Своей котировочной заявкой мы подтверждаем что _____________________________________________

(наименование Участника размещения заказа)

с условиями и сроком оплаты выполненной работы, которые определены в запросе котировочной цены № 13 от «12» октября 2010 года, согласны, а именно: Аванс 30 % сметной стоимости, окончательный расчет после подписания акта выполнения работ.

Своей котировочной заявкой мы подтверждаем что против ____________________________________

(наименование Участника размещения заказа)

не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном кодексом РФ об административных правонарушениях, а  также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает 25 % балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

Мы признаем, что направление заказчиком запроса котировки цен и предоставление поставщиком котировочной заявки не накладывает на стороны никаких дополнительных обязательств.

______________________________				_____________________________________

(подпись) 		(Ф.И.О.)				           (должность лица подписавшего котировочную заявку)

М.П.

Приложение № 2

к запросу котировочной цены

ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

а. Тахтамукай                                                                            			            "___"______________ 2010 г.

Администрация муниципального образования «Тахтамукайское сельское поселение», именуемое в дальнейшем «Заказчик» в лице главы Миш Мадина Хазретовича, действующего на основании  Устава, с одной стороны и  ___________________________________, определённое в результате торгов (протокол от _______________),   именуемое в дальнейшем «Подрядчик»,  в лице   ______________________, действующего на основании ____________, с другой стороны, заключили настоящий муниципальный  контракт  (далее по тексту - контракт) о нижеследующем.

1. Предмет контракта

1.1. Согласно настоящему контракту на основании протокола от ___________2010 года, Подрядчик обязуется за свой риск выполнить работы по замене участков трубопровода водоснабжения в населенных пунктах МО «Тахтамукайское сельское поселение», именуемый в дальнейшем "Объект", в соответствии утвержденной Заказчиком, согласованной Подрядчиком сметы (приложение к муниципальному контракту), материалами и средствами Подрядчика, а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые для выполнения работ условия, принять их результат и уплатить обусловленную цену.

1.2. Подрядчик обязуется выполнить ремонтно-строительные работы и сдать объект, готовый к эксплуатации в установленном порядке.

1.6. Риск случайной гибели или случайного повреждения объекта строительства до его приемки Заказчиком несет Подрядчик.

2. Стоимость работ по контракту.

2.1. Расчеты за выполненные работы осуществляются  в  безналичной форме оплаты.

2.2. На момент заключения настоящего Контракта стоимость работ, выполняемых Подрядчиком по настоящему Контракту составляет ________  руб. (указать цифрами и прописью),  в том числе НДС 18% -      __________________ руб. (___________________________ рублей) ___ коп.

2.3. Цена настоящего контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения. Оплата выполняемых работ осуществляется по цене, установленной настоящим Контрактом.

Цена Контракта подлежит соразмерному уменьшению, если Заказчик по причине невыполнения или ненадлежащего выполнения обязательств по настоящему Контракту Подрядчиком вынужден выполнить за него часть работ или устранить недостатки в работах собственными силами или силами иного подрядчика.

Работы, выполненные Подрядчиком с отклонениями от требований нормативно-правовых актов, и иных исходных данных или иными недостатками не подлежат оплате Заказчиком до устранения Подрядчиком обнаруженных недостатков.

3. Сроки ремонтно- строительных работ.

3.1. Календарные сроки выполнения работ определены сторонами:

Начало работ: дата подписания муниципального контракта

Окончание работ: работы должны быть выполнены в срок до 30  декабря 2010 года в полном объеме.

Общая продолжительность работ составляет __________дня.

3.2. На момент подписания настоящего контракта дата окончания работ является исходной для определения имущественных санкций в случаях нарушения сроков ремонтно-строительных работ.

3.3. Работы по настоящему контракту должны быть начаты, завершены и производиться в соответствии с календарным планом работ (приложение № 1) и с учетом положений п.2.2.

3.4. Указанные выше сроки не включают в себя гарантийный срок выполненных работ. Датой начала гарантийного срока является дата подписания Сторонами акта приемки Объекта.

3.5. При возникновении обстоятельств, предусмотренных статьей 9 настоящего Контракта, ухудшающих положение Сторон по сравнению с их состоянием на период заключения настоящего Контракта и приводящих к дополнительным затратам времени и денежных средств, установленные настоящей статьей сроки могут быть изменены по соглашению Сторон соразмерно этому времени в соответствии.

4. Порядок расчетов по контракту.

4.1. Настоящий Контракт финансируется за счет средств местного бюджета  МО «Тахтамукайское сельское поселение».

4.2.Оплата по Контракту осуществляется по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в настоящем Контракте. В случае изменения его расчетного счета Подрядчик обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику,  указав новые реквизиты расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Контракте счет Подрядчика, несет Подрядчик.

4.3. Заказчик производит расчет с Подрядчиком по факту выполнения работ или отдельного этапа работ в течение 2 месяцев, после  подписания актов ф-2 (по форме № КС-2) при наличии соответствующего финансирования. Условием платежа по выполненным Работам является представление Подрядчиком Заказчику акта приемки выполненных работ по форме № КС-2, акта по форме № КС-3 (согласно постановлению Госкомстата России от 11 ноября 1999 г.), счета – фактуры и счета с указанием в них общей цены выполненных за расчетный период работ.

4.4. Заказчик в течение 10-х дней после получения счета и актов о выполненных работах осуществляет их проверку на соответствие условиям настоящего Контракта и, при согласии направляет их в финансирующий орган  для перевода  подлежащих оплате сумм на счет Подрядчика. При несоответствии представленных Подрядчиком документов требованиям пункта 4.2 настоящей статьи, а также несоответствии содержащихся в них сумм и объемов выполненных Работ фактическим данным, Заказчик возвращает их Подрядчику с мотивированным отказом и указанием срока повторного представления документов.

Для разрешения возникших противоречий на месте Заказчик обеспечит прибытие на Объект своего представителя.

5. Права и обязанности Сторон

5.1. Подрядчик обязуется:

5.1.1. Выполнить предусмотренные настоящим контрактом работы  своими силами и средствами, обеспечив их надлежащее качество в соответствии со сметной документацией, строительными нормами и правилами, в сроки, установленные настоящим контрактом, не допуская выполнения объемов работ сверх установленной контрактом стоимости работ.

5.1.2. Произвести работы в полном соответствии со сметами, техническим заданием, строительными нормами и правилами и графиком производства работ, согласованным с Заказчиком;

5.1.3. Выполнять и обеспечивать выполнение работ с соблюдением норм пожарной безопасности, техники безопасности, охраны окружающей среды.

5.1.4. Обеспечить уборку территории, прилегающей к территории выполнения работ, чистоту выезжающего транспорта.

5.1.5. Немедленно письменно предупредить Заказчика при обнаружении не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых работ либо создают невозможность их завершения в срок.

5.1.6. Обеспечивать сохранность Объекта, материалов и оборудования, находящихся на территории выполнения работ в период выполнения работ, а также в период устранения недостатков в выполненной работе.

5.1.7. Обеспечивать Заказчику возможность контроля и надзора за ходом выполнения работ, качеством используемых материалов и оборудования, в том числе беспрепятственно допускать его представителей к любому конструктивному элементу Объекта, представлять по их требованию отчеты о ходе выполнения работ, исполнительную документацию.

5.1.8. Сдать результат выполненных работ Заказчику и передать при этом  всю документацию, относящуюся к выполненным работам.

5.1.9. После сдачи результата выполненных работ Заказчику в течение 7 дней вывезти из территории, где проводились работы, принадлежащие ему механизмы, материалы, оборудование и иное имущество, а также строительный мусор.

5.1.10. Обеспечить соответствие выполненных работ условиям настоящего контракта о качестве в течение всего гарантийного срока на выполненные работы.

5.1.11. Выполнить иные обязанности, предусмотренные законом, иными правовыми актами или настоящим контрактом.

5.1.12. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

- непригодности или недоброкачественности предоставляемых Заказчиком материалов, и т.д.

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

- иных, независящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок.

5.1.13. Передать по окончании строительно-ремонтных работ Заказчику исполнительную документацию о выполненных строительно-монтажных работах.

5.1.14.  Подрядчик обязан выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные, в других статьях настоящего контракта.

5.1.15. Подрядчик передает Заказчику  материалы, полученные от разборки, пригодные для дальнейшего использования с вывозом на склад и передачей по акту ответственному лицу Заказчика.

5.2. Подрядчик гарантирует:

5.2.1. Выполнение требований охраны труда.

5.2.2. Обеспечение безопасного производства работ.

5.2.3. Разработки, при необходимости, дополнительных мер по обеспечению безопасных условия труда и выполнять их в процессе работы.

5.2.4. Выполнению мероприятия по обеспечению безопасных  условий труда.

5.2.5. Выполнять работы силами подготовленного и аттестованного персонала, не имеющего медицинских противопоказаний.

5.2.6. Обеспечить своих работников исправными средствами коллективной и индивидуальной защиты, спецодеждой и спецобувью и контролировать правильное их применение.

5.2.7. Содержать производственные территории, участки работ и рабочие места, предоставляемые для договорных работ, в чистоте и порядке.

5.2.8. Обеспечить исправное техническое состояние и безопасную эксплуатацию оборудования, строительных и монтажных машин, механизмов и приборов;

5.2.9. Обеспечить разработку и выполнение мероприятий по устранению замечаний комиссий Заказчика.

5.2.10. Выполнение требований пожарной безопасности.

5.2.11. Соблюдение общественного порядка на территории

5.2.12. Запрет на употребление спиртных напитков на территории.

5.2.13. При проведении контрольных проверок инспектирующими организациями принимать участие и нести полную ответственность наряду с Заказчиком.

5.3. Подрядчик вправе:

5.3.1.Требовать оплаты по настоящему контракту в случае полного исполнения обязательств по настоящему контракту;

5.3.2. Самостоятельно определять способы выполнения задания Заказчика

5.4. Заказчик обязуется:

5.4.1. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения и соответствием установленной контрактом стоимости работ, а также качеством материалов и оборудования, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

5.4.2. При обнаружении в ходе выполнения работ отступлений от условий настоящего контракта, которые могут ухудшить качество выполненных работ, или иных недостатков, немедленно заявить об этом Подрядчику в письменной форме, назначив срок их устранения.

5.4.3. Оплачивать выполненные Подрядчиком работы на условиях настоящего контракта.

5.4.4. По окончании выполнения Подрядчиком работ организовать и осуществить приемку их результата в соответствии с установленными нормативами,

5.4.5.  В целях обеспечения ремонта Объекта Заказчик осуществляет следующие функции и полномочия:

5.4.5.1. Наблюдение за процессом ремонта и его обеспечение со стороны управленческих структур:

- обеспечивает своевременное решение возникающих в ходе выполнения работ вопросов технического или административного характера;

- обеспечивает своевременное выявление всевозможных причин, сдерживающих ход выполнения работ Объекта, и вырабатывает рекомендации по их устранению;

- осуществляет централизованный учет расходования денежных средств.

5.4.5.2. Осуществление непосредственного контроля и надзора за ходом выполнения работ на Объекте:

- контролирует выполнение Подрядчиком всех работ;

- контролирует выполнение Подрядчиком графика выполнения работ по ремонтным работам;

- осуществляет проверку, согласование и утверждение представляемой Подрядчиком сметной документации;

- контролирует качество используемых строительных материалов, оборудования, расходных материалов в соответствии с условиями настоящего Контракта и спецификациями;

- осуществляет контрольные обмеры выполненных Подрядчиком работ;

- составляет перечни дефектов и незавершенных работ в ходе выполнения работ и в течение гарантийного срока его эксплуатации и контролирует устранение указанных недостатков;

- освидетельствует все работы, которые будут вскоре закрыты или выведены из зоны видимости;

- осуществляет промежуточную приемку ответственных конструкций, скрытых работ и испытания инженерных систем с составлением соответствующих актов;

- проводит анализ выполнения Подрядчиком календарных планов, графиков производства работ и иных документов, предусмотренных настоящим контрактом.

- проводит проверку и согласование предусмотренных настоящим контрактом документов, планов, графиков, актов, отчетов, согласовывает и устанавливает сроки их подготовки и представления в соответствии с условиями настоящего контракта и указаниями Заказчика;

- проверяет акты о выполненных Подрядчиком работах согласно статье 4 настоящего контракта;

5.5. Заказчик вправе:

- беспрепятственного доступа ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения и на объекте в любое время производства работ;

- привлекать (при необходимости) группы экспертов по ремонтным работам;

- принимать не противоречащие нормативным правовым актам Российской Федерации и условиям настоящего контракта решения по вопросам, связанным с ремонтом объекта;

- давать указания Подрядчику и предъявлять к нему требования, которые не противоречат условиям настоящего контракта и не представляют собой вмешательства в его административно-хозяйственную деятельность, в том числе:

- удалять с объекта материалы или оборудование, которые не соответствуют условиям настоящего контракта;

- заменять необходимые материалы и оборудование, которые, не соответствуют настоящему контракту;

- требовать выполнения заново надлежащим образом любую работу, которая, не соответствует условиям настоящего контракта;

- приостанавливать выполнение работ на объекте;

- требовать от Подрядчика представлять ему необходимые документы, материалы;

- давать инициативные предложения Подрядчику по решению различных вопросов, связанных с ремонтом объекта.

6. Имущественная ответственность.

6.1.  За невыполнение или  ненадлежащее выполнение своих обязанностей  по настоящему контракту стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

6.2.   Подрядчик за нарушение обязательств по настоящему контракту уплачивает Заказчику:

за окончание ремонтных работ после установленного срока по вине Подрядчика - штраф в размере 0,25% от договорной цены контракта за каждый день просрочки;

за нарушение сроков выполнения отдельных видов работ (срыв графика работ) – неустойку в размере 0,25% стоимости данного вида работ;

за задержку устранения дефектов в работах и конструкциях против сроков, предусмотренных актом сторон, а в случае неявки Подрядчика - односторонним актом – неустойку в размере 0,25% от стоимости работ и конструкции за каждый день просрочки;

За каждый факт нарушения, указанный в п. 5.1., 5.2. настоящего контракта Подрядчик выплачивает Заказчику – штраф в размере 3% от договорной цены контракта.

6.3. Оплата неустоек, а также возмещение убытков не освобождает стороны от исполнения своих обязательств в натуре.

6.4. За несвоевременное освобождение Объекта от мусора и принадлежащего ему имущества (машины, материалы, оборудование) Подрядчик уплачивает штраф в размере 3% от договорной цены контракта. При этом Заказчик вправе задержать оплату выполненных Работ Подрядчику до даты освобождения им Объекта.

6.5. В случаях, когда работа выполнена Подрядчиком с отступлением от контракта, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, которые делают его не пригодным для предусмотренного в контракте использования либо при отсутствии в контракте соответствующего условия непригодности для обычного использования, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика, на усмотрение Заказчика:

- безвозмездного устранения недостатков в согласованный Заказчиком срок;

- возмещение  расходов на устранение недостатков. Размер указанных расходов определяет Заказчик на основании сметного расчета  и  дефектовочного акта, составленного в одностороннем порядке, при обязательном письменном уведомлении Подрядчика о дате и времени  проведения дефектования.

6.6. Заказчик не несет ответственности за несвоевременную оплату выполненных работ, связанную с несвоевременным поступлением средств из бюджета.

6.7. Ущерб, причиненный третьему лицу в результате производства работ на Объекте по вине Подрядчика, компенсируется Подрядчиком, а по вине Заказчика - соответственно Заказчиком. Подрядчик во всех случаях принимает срочные меры по ликвидации нанесенного ущерба и тогда, когда соответствующие затраты несет Заказчик.

7.Производство работ.

7.1.  В целях оперативного разрешения вопросов, связанных с выполнением условий контракта, со стороны Заказчика будет осуществляться  технический контроль и надзор за ходом выполнения работ. Подрядчика на стройке будет представлять руководство, назначенное приказом Подрядчика.

7.2 Подрядчик самостоятельно организует производство работ на объекте по  Календарному плану работ (приложение № 2) согласованному обеими сторонами.

7.3. Заказчик и Подрядчик на объекте  регулярно проводят совещания по согласованию возникающих вопросов, которые протоколируются и в течение 2-х дней направляются Подрядчиком Заказчику

7.4. Качество строительных материалов, оборудования и комплектующих изделий, конструкций и систем, применяемых для ремонта объекта, должно соответствовать государственным стандартам, техническим условиям. В процессе производства работ Подрядчик должен представлять Заказчику для проверки соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество.

7.5.  В случае обнаружения дефектно выполненных работ, Подрядчик обязан своими силами и за свой счет исправить их и привести в соответствие с требуемым качеством, а также устранить любую неполадку, возникшую в результате применения дефектных материалов, что в целом не может повлиять на график выполнения работ.

7.6. Работы, подлежащие закрытию, должны приниматься представителем Заказчика. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ.

7.7. Скрытые работы подлежат приемке Заказчиком перед производством последующих работ. Подрядчик письменно заблаговременно уведомляет Заказчика о необходимости проведения промежуточной приемки выполненных работ, подлежащих закрытию, ответственных конструкций и систем, гидравлических испытаний и лабораторных исследований, но не позднее, чем за 3 дня до начала проведения этой приемки.

Если Заказчик не явится к указанному сроку проведения промежуточной приемки выполненных работ, подлежащих закрытию, ответственных конструкций и систем, то Подрядчик составляет односторонний акт и считает Работы принятыми, при этом ответственность за качество выполненных Работ с Подрядчика не снимается.

7.8. Готовность принимаемых ответственных конструкций, скрытых работ и систем подтверждается подписанием Заказчиком и Подрядчиком актов освидетельствования конструкций, скрытых работ и актов гидравлического испытания (включая испытания на герметичность, давление, прочность и плотность) и приемки каждой системы в отдельности.

7.9. В случае, если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости обязан в кратчайший (технически возможный) срок переделать эти Работы для обеспечения их надлежащего качества.

Если Подрядчик в кратчайший срок не исправит некачественно выполненные работы, Заказчик вправе привлечь других лиц для исправления за соответствующую плату некачественно выполненных Подрядчиком работ. Все расходы, связанные с переделкой таких работ другими лицами, оплачиваются Подрядчиком.

7.10. Подрядчик за свой счет обеспечит охрану материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества на территории объекта на период производства работ.

7.11. Ответственность за сохранность построенных зданий и сооружений, а также материалов, оборудования и другого имущества после окончания приемки объекта  несет Заказчик.

8. Гарантии.

8.1. Выполненные Подрядчиком работы должны в течение всего гарантийного срока соответствовать условиям настоящего контракта о качестве.

8.2. Достижение объектом, указанных в рабочей документации показателей и возможность эксплуатации объекта на протяжении всего гарантийного срока;

- выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями настоящего контракта;

- качество выполнения всех работ в соответствии с рабочей документацией и действующими нормами;

- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта;

- нормальное функционирование инженерных систем и оборудования при нормальной эксплуатации объекта.

8.3. Гарантийный срок непрерывной эксплуатации объекта ________ года с момента подписания Сторонами акта приемки, входящих в него инженерных систем, оборудования, материалов – согласно гарантии изготовителя.

8.4. Если в течение гарантийного срока обнаружатся дефекты, за которые отвечает Подрядчик и которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию объекта (Части объекта), то гарантийный срок прерывается на все время, на протяжении которого Объект (Часть объекта)  не мог эксплуатироваться. Новый гарантийный срок начинает действовать с момента устранения таких дефектов.

8.5. Если в течение гарантийного периода будут выявлены дефекты завершенных ремонтных работ объекта, что является следствием неудовлетворительного выполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему контракту, стороны составляют акт об обнаруженных дефектах и их причинах. В этом случае Подрядчик устраняет все дефекты собственными силами и средствами в согласованные сроки и без дополнительной оплаты таких работ и затрат.

Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан командировать на объект своего представителя не менее чем за 5 дней со дня получения извещения Заказчика.

Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения объекта со стороны третьих лиц.

8.6. В случае если обнаруженные дефекты являются следствием неудовлетворительной эксплуатации сооружения, Подрядчик ответственности не несет.

8.7. Если стороны не придут к единому мнению в отношении причин дефекта, определяющим документом послужит решение арбитражного суда.

8.8. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов и недоделок для их подтверждения Заказчик назначит квалифицированную экспертизу, которая составит соответствующий акт по фиксированию дефектов и недоделок и их характера, что не исключает право Сторон обратиться в арбитражный или третейский суд по данному вопросу.

9.Форс-мажор.

9.1. В случае возникновения форс – мажорных обстоятельств каждая из сторон обязана в 5-ти дневный срок уведомить другую сторону об этом письменно.

9.2.  Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно - наводнения, землетрясения и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего контракта. При этом срок исполнения обязательств по данному контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства. Если эти обстоятельства будут продолжаться более трех месяцев, то каждая сторона имеет право расторгнуть настоящий контракт, и в этом случае ни одна из сторон не будет иметь право на возмещение убытков.

10. Приемка работ.

10.1.   Приемка объекта производиться по акту приемки после письменного уведомления Заказчика Подрядчиком. Акт  сдачи-приемки выполненных работ  подписывается сторонами.

10.2. Приемка результата выполненных работ осуществляется после выполнения сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, в соответствии с установленным порядком, действовавшим на день его подписания.

10.3. Подрядчик передает Заказчику за 5 дней до начала приемки объекта два экземпляра исполнительной документации с письменным подтверждением соответствия переданной документации фактически выполненным работам (включая сертификаты, паспорта, ТУ, исполнительные схемы, акты на скрытые работы, оформленный в надлежащем порядке М-19 и т. д.), иные документы согласно СНиП 3.01.04-87, а также согласованный список запасных, быстроизнашивающихся частей и расходных материалов.

10.4. Заказчик вправе отказаться от подписания акта приемки Объекта:

- если нарушены требования настоящего Контракта;

- если Работы выполнены ненадлежащим образом;

- если нарушены условия о качестве;

- если в ходе приемки обнаружены недостатки, исключающие возможность использования

результата Работ для целей, указанных в настоящем Контракте

В этих случаях Заказчик не подписывает акт, а делает в нем соответствующую отметку.

10.5. Подрядчик после оформления приемки Объекта Заказчиком не освобождается от обязанности устранения недостатков (дефектов и незавершенных работ, не препятствующих нормальной эксплуатации объекта (Части объекта), выявленных к моменту подписания Сторонами акта предварительной приемки объекта.

В этом случае к акту прилагаются перечни дефектов и незавершенных работ с указанием сроков устранения недостатков.

11.Расторжение контракта

11.1. Заказчик вправе  инициировать расторжение  контракта по соглашению сторон или по решению суда в следующих случаях:

- задержка Подрядчиком начала строительства более чем на 10 дней по причинам, не зависящим от Заказчика;

- нарушение Подрядчиком сроков выполнения строительно-монтажных работ, указанных в графике производства работ, влекущие увеличение сроков окончания строительства. Исключением является нарушение графика производства работ произошедшее по вине Заказчика либо вследствие обстоятельств непреодолимой силы;

- нарушения Подрядчиком условий настоящего контракта, ведущего к снижению качества работ;

- нарушение Подрядчиком своих обязательств, определенных в других пунктах настоящего контракта;

- прекращение дальнейшего финансирования объекта;

- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

- аннулирования свидетельства  о допуске Подрядчика на строительную деятельность, применения других актов государственных органов (органов местного самоуправления) в рамках действующего законодательства Российской Федерации, лишающих Подрядчика права на производство работ;

- в случаях, предусмотренных в статье 9 настоящего Контракта

11.2. Подрядчик вправе  инициировать расторжение  контракта по соглашению сторон или по решению суда в случаях:

- остановки Заказчиком хода работ  по причинам, не зависящим от Подрядчика, на срок более чем 3 месяца;

- в случае утраты Заказчиком возможности дальнейшего финансирования ремонтных работ по настоящему контракту;

- в случаях, предусмотренных в статье 9 настоящего Контракта.

11.3. Расторжение настоящего Контракта может иметь место по соглашению Сторон либо по основаниям, предусмотренным действующим гражданским законодательством Российской Федерации, с возмещением понесенных убытков.

11.4. При расторжении Контракта по совместному решению Заказчика и Подрядчика Заказчик оплачивает Подрядчику стоимость выполненных работ в объеме, определяемом ими совместно.

11.5. Сторона, решившая расторгнуть Контракт согласно положениям настоящей статьи, направляет письменное уведомление другой Стороне.

11.6. При расторжении настоящего Контракта по вине одной из Сторон виновная Сторона возмещает другой Стороне понесенные ею убытки.

12. Арбитраж.

12.1. Все споры и разногласия, возникшие между Сторонами по настоящему контракту или в связи с ним, разрешаются путем переговоров меду ними.

12.2. В случае невозможности разрешение разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению  в арбитражном суде Республики Адыгея в установленном порядке.

13. Особые условия.

13.1. Все изменения и дополнения к настоящему контракту считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами.

13.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим контрактом, применяются нормы законодательства Российской Федерации.

13.3. Контракт вступает в силу со дня его подписания и действует в течение 6 месяцев после выполнения сторонами своих обязательств.

13.4. Контракт подписан в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой стороны.

13.5. приложения:

Приложение № 1 Календарный план работ.

Приложение № 2 Смета на ремонтные работы _______________

13.6. Все указанные в контракте приложения являются его неотъемлемой частью.

14. Адреса и банковские реквизиты Сторон:

|  | «Заказчик»: Администрация муниципального Образования Тахтамукайское сельское поселение» а. Тахтамукай ул.Х.М.Совменя.24 р/с40204810300000000037 л/с 40204760137 л/с 03773011730 ИНН 0107009119 КПП010701001 БИК 047908001 ГРКЦ НБ Респ. Адыгея Банка России г.Майкоп Глава муниципального образования «Тахтамукайское сельское поселение» _______________Миш М.Х. М.П. | «Подрядчик»: _______________(ФИО) |
| --- | --- | --- |

Приложение № 1

к контракту  от ____________2010г.

Календарный план работ

| № | Наименование работ по контракту и основных этапов его выполнения | Срок его выполнения: начало - окончание (месяц, год) |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| … |  |  |

| «Заказчик»: Администрация муниципального образования Тахтамукайское сельское поселение» а. Тахтамукай ул.Х.М.Совменя.24 р/с40204810300000000037 л/с 40204760137 л/с 03773011730 ИНН 0107009119 КПП010701001 БИК 047908001 ГРКЦ НБ Респ. Адыгея Банка России г.Майкоп Глава муниципального образования «Тахтамукайское сельское поселение» _______________Миш М.Х. М.П. | «Подрядчик»: _______________(ФИО) |
| --- | --- |

Приложение № 2

к контракту  от ______________2010г.

СМЕТА

на выполнение работ по замене участков трубопровода водоснабжения в населенных пунктах МО «Тахтамукайское сельское поселение»

| «Заказчик»: Администрация муниципального образования Тахтамукайское сельское поселение» а. Тахтамукай ул.Х.М.Совменя.24 р/с40204810300000000037 л/с 40204760137 л/с 03773011730 ИНН 0107009119 КПП010701001 БИК 047908001 ГРКЦ НБ Респ. Адыгея Банка России г.Майкоп Глава муниципального образования «Тахтамукайское сельское поселение» _______________Миш М.Х. М.П. | «Подрядчик»: |
| --- | --- |